## 목 록
2022년 CCTV 목록
1. 옥내 (342개 + 학생생활관 28개) = 370개
2. 옥외 (65개 + 학생생활관 9개) = 74개
407개 + 학생생활관 37개 합계 : 444개소

## 옥 내
추 가 | 2022년 한밭대학교 CCTV 교체 및 추가 시설공사 시설 내역서(2.18.)
구분 |  | DVR | [9 empty] | 카메라 | [8 empty] | 설치 위치 | 비고
설치 건물명 |  | 시설수량 | [8 empty] | 총계 | 옥 내 | [7 empty] | 총계
|  | DVR위치 | 32X | 25X | 16X | 8X | 4X | 4X(추가) | 8X(추가) | 16X(추가) |  | 교체 | 추가 | 추가2 | 소계 | 교체 | 추가 | 추가2 | 소계
대학 본부 | N1동 | 1층 당직실 (4층->1층) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 4 | 지하 서쪽
1층 중앙
1층 동쪽
지하 중앙
문화 예술관 | N2동 | 1층 안내실 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 5 | 정문
1층 서쪽출입구앞
1층 좌측 복도
1층 우측 휴게공간
2층 난간
전기전자관 | N3동 | 109호 과사무실 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 9 | 지하 동쪽 출입구
지하 1층 우측 복도
1층 중앙
2층 중앙
3층 중앙
3층 좌측 계단
4층 중앙
4층 좌측 계단
5층 우측 복도
산업정보관 | N4동 | 1층 화재수신반 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 7 | 1층 중앙
1층 남쪽 출입구
1층 동쪽
3층 N4동 연결복도
3층 복도
5층 복도
6층 복도
자동화관 | N5동 | 208호 과사무실 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 7 | 지하 남쪽
1층 중앙
1층 우측 복도
3층 중앙
3층 중앙 복도
4층 중앙
5층 중앙
화학환경관 | N6동 | 210호 과사무실 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 13 | 정문
1층 좌측 계단
1층 107호 약품실 앞
2층 좌측 후문
2층 중앙 복도
3층 좌측 복도
3층 복도
4층 좌측 복도
4층 중앙 복도
5층 중앙 복도
5층 좌측 복도
6층 좌측 복도
6층 중앙 복도
기계관 | N7동 | 203호 과사무실 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 8 | 1층 남쪽
1층 북쪽
2층 중앙
3층 구름다리
3층 중앙
4층 중앙
5층 중앙
5층 복도
공동실험실, 응용소재관 | N8동 | 1층 화재수신반 (103호앞) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 10 | 1층 좌측 현관
1층 우측 현관
1층 위험물 취급소 앞
2층 중앙 출입구
2층 우측 출입구
2층 우측 복도
3층 우측 출입구
3층 우측 복도
4층 우측 복도
4층 중앙 복도
공동실습관(2) | N9동 | 1층 EPS실 | [6 empty] | 1 |  | 1
동아리관 | N12동 | 총학생회 연합회 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 9 | 1층 중앙 현관
1층 우측 중앙 복도
2층 좌측 복도
2층 우측 복도
2층 동아리 복도
2층 우측 계단
2층좌측 중앙복도
3층 좌측 복도
3층 우측 복도
도서관 | S1동 (본관) | 1층 화재수신반 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 5 | [7 empty] | 0 | 30 | 1층 현관
1층 여자 화장실 복도
1층 서쪽 출입문
1층 예지관 후면 출입구
2층 후문
2층 서양 사서고
2층 사물함1
2층 사물함2
2층 여자 화장실
2층 2~3열람실앞 공유공간
예지관 2층 1열람실
2층 열람실 1
2층 열람실 2
2층 열람실 3
2층 열람실 4
3층 여자화장실
3층 휴게실
3층 보존서고 1
3층 보존서고 2
3층 보존서고 앞
3층 스터디라운지 앞
3층 스터디라운지 좌측
3층 스터디라운지 우측
3층 스터디라운지 대회의실 앞
4층 여자화장실
4층 신문 열람실
5층 여자화장실
6층 전산실
6층 전산실 중앙
6층 전산실 복도
| 예지관 | 1층 EPS실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 5 | 예지관 1층 남자화장실 앞
예지관 홀1
예지관 홀2
예지관 홀3
예지관 2층 통로
복지후생관 | S2동 | 2층 학생지원센터 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 8 | 지하 출입구 | 1층카페 개인 사업장으로서 운영 하고있는 분이 사설 CCTV 쓰고 계셔서 상황실에서 확인 불가 (카운트 에서 제외)
1층 출입구
2층 중앙
3층 중앙
4층 중앙
1층 카페
1층 카페 홀
1층 카페 카운터 앞
경상학관 | S3동 | 104호 관리실 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 22 | 지하 1층 기계실
1층 중앙 현관
1층 우측 복도
2층 좌측 복도
2층 우측 복도
3층 좌측 복도
3층 우측 복도
4층 좌측 복도
4층 우측 복도
5층 우측 복도
5층 좌측 복도
6층 좌측 복도
6층 우측 복도
7층 좌측 복도
7층 우측 복도
1층 E/V
2층 E/V
3층 E/V
4층 E/V
5층 E/V
6층 E/V
7층 E/V
인문사회 과학관 | S4동 | 208호 행정실 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 5 | 1층 중앙
1층 북쪽
1층 남쪽
2층 별관 출입구
2층 중앙
산학협동관 | S5동 | 104호 관리실 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 22 | 지하 동쪽
지하 중앙
1층 중앙 정문
1층 중앙
1층 서쪽 복도
1층 서쪽
1층 동쪽
2층 중앙
2층 서쪽
2층 동쪽
3층 중앙
3층 동쪽
3층 서쪽
4층 중앙
4층 동쪽
4층 서쪽
5층 중앙
5층 동쪽
6층 중앙
6층 동쪽
7층 중앙
7층 동쪽
공동실습관(1) | S6동 | 202호 교수실 | [6 empty] | 1 |  | 1
생활 체육관 | S7동 | 행정실 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 4 | [7 empty] | 0 | 13 | 행정실 정문 | 실내 체육관 1,2,3
[21 empty] | 지하 E/V | 추가 설치
2층 E/V
체육관 정문 복도
체육관 측면
체육관 북문
실내 체육관1
실내 체육관2
실내 체육관3
1층 행정실 북문
휘트니센터 복도
휘트니센터 내부1
휘트니센터 내부2
건설공학관 | S8동 | 102호 통신장비실 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 9 | 1층 남쪽 출입구
1층 북쪽 출입구
1층 중앙 출입구
2층 우측 복도
3층 좌측 복도
3층 우측 복도
4층 좌측 복도
4층 우측 복도
6층 우측 복도
인큐베이터 타운 | S9동 | 204호 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 3 | 2층 복도
2층 장비실
1층 복도
디자인관 | S10동 | 미화 환경실 109호 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | 0 | 13 | 1층 중앙
2층 동쪽
2층 중앙 계단
2층 E/V 앞
2층 좌측 계단
3층 중앙계단 및 화장실
3층 좌측계단 및 복도
3층 E/V 앞
3층 우측 복도
4층 중앙계단 및 화장실
4층 좌측계단 및 복도
4층 E/V 앞
4층 우측 계단
학군단 | S11동 (신) | 1층 통신실 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 10 | 1층 정문 | 외부 업체
1층 복도
2층 205호 훈윤관실
2층 복도
3층 복도
4층 복도
4층 401호 전산실
2층 E/V
3층 E/V
4층 E/V
지역 협력관 | E1동 | 1층 관리실 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 16 | 1F- 정문 로비 | 외부 업체
1F- 2
1F -3
1F- 4
1F- 5
2F-1
2F-2
2F-3
2F-4
3F-1
3F-2
3F-3
3F-4
E/L
지하 기계실 1
지하 기계실 2
그린에너지관 | N13동 | 지하전산실 | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | 50 | 1층 강당 복도 | 외부 업체
1층 강당
1층 정문복도
1층 정문복도 2
2층 강의실
2층 강의실 복도 1
2층 강의실 복도 2
2층 정문 복도 1
3층 복도 1
3층 복도 2
3층 복도 3
3층 복도 4
3층 복도 5
4층 복도 1
4층 복도 2
4층 복도 3
4층 복도 4
4층 복도 5
5층 복도 1
5층 복도 2
5층 복도 3
5층 복도 4
5층 복도 5
6층 복도 1
6층 복도 2
6층 복도 3
6층 복도 4
6층 복도 5
7층 복도 1
7층 복도 2
7층 복도 3
7층 복도 4
7층 복도 5
8충 복도 1
8층 복도 2
8층 복도 3
8층 복도 4
8층 복도 5
9층 복도 1
9층 복도 2
9층 복도 3
9층 복도 4
9층 복도 5
10층 복도 1
10층 복도 2
10층 복도 3
10층 복도 4
E/L -1
E/L -2
E/L -3
국제교류센타 | S0동 | 1층관리실 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | 23 | 지하 전기실 | 외부 업체
1층 주1 출입구
1층 주2 출입구
1층 주차장 출입구
1층 보조 출입구
1층 화단 출입구
2층 E/V
3층 E/V
4층 E/V
5층 E/V
E/L -1
E/L -2
직장 어린이집 |  | 1층 원장실 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 15 | 정문 입구
놀이방 1
놀이방 2
놀이방 3
놀이방 4
놀이방 5
놀이방 6
놀이방 7
놀이방 8
놀이방 9
놀이방 10
놀이방 11
주방 1
주방 2
주방 3
학생 생활관 | D1~D6 | 목련화동 관리실 | [18 empty] | 1층 인하동
1층 인하동 1~6라인 E/V
1층 인하동 7~12라인 E/V
1층 성실동 1~6라인
1층 성실동 7~12라인
1층 성실동 7~12라인 E/V
D4동 1층 인하동
D4동 기계실1
D4동 기계실2
D4 택배실
D4식당 통로
PC 실
[20 empty] | 28 | D5동 용역사무실
[19 empty] | 0 |  | 게스트하우스1층
[5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 게스트하우스 1층 좌측복도
게스트하우스 1층 우측복도
게스트하우스 2층 E/V 앞
게스트하우스 2층 복도
게스트하우스 3층 E/V 앞
게스트하우스 3층 복도
게스트하우스 4층 E/V 앞
게스트하우스 4층 복도
목련화동 1층 현관
목련화동E/V
소나무동 1층 현관
소나무 E/V
독수리동 E/V
RC
대덕 캠퍼스 | 산학 융합 캠퍼스 | 106호 관리실 | [7 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 26 | 지하좌측 EV앞
지하우측 EV앞
1층 좌측 EV앞
1층 좌측 로비
1층 좌측 복도
1층 우측 EV앞
1층 우측 로비
1층 우측 복도
2층 좌측 EV앞
2층 좌측 복도
2층 좌측 연결통로
2층 우측 EV앞
2층 우측 복도
2층 우측 연결통로
3층 좌측 EV앞
3층 좌측 복도
3층 우측 EV앞
3층 우측 복도
4층 좌측 EV앞
4층 좌측 복도
4층 우측 EV앞
4층 우측 복도
5층 좌측 EV앞
5층 좌측 복도
5층 우측 EV앞
5층 우측 복도
테니스장 |  | 1층 관리실 | [6 empty] | 1 |  | 1
정문 | 상황실 | 차단기 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 상황실 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
사용계 |  |  | 3 | 1 | 11 | 9 | 14 | 8 | 11 | 2 | 59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370

## 옥 외
추 가 | 2022년 한밭대학교 CCTV 교체 및 추가 시설공사 시설 내역서(2.18.)
구분 |  | DVR | [9 empty] | 카메라 | [8 empty] | 설치 위치 | 비고
설치 건물명 |  | 시설수량 | [8 empty] | 총계 | 옥 외 | [7 empty] | 총계
|  | DVR위치 | 32X | 25X | 16X | 8X | 4X | 4X(추가) | 8X(추가) | 16X(추가) |  | 교체 | 추가 | 추가2 | 소계 | 교체 | 추가 | 추가2 | 소계
대학 본부 | N1동 | 1층 당직실 (4층->1층) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0
문화 예술관 | N2동 | 1층 안내실 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
1
전기전자관 | N3동 | 109호 과사무실 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 0
산업정보관 | N4동 | 1층 화재수신반 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | N6동 위험물 취급소
자동화관 | N5동 | 208호 과사무실 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 0
화학환경관 | N6동 | 210호 과사무실 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0
기계관 | N7동 | 203호 과사무실 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 위험물 취급소
공동실험실, 응용소재관 | N8동 | 1층 화재수신반 (103호앞) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 위험물 취급소 우측
위험물 취급소 좌측
공동실습관(2) | N9동 | 1츷 EPS실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 2 | 정문 우측
정문 좌측
동아리관 | N12동 | 총학생회 연합회 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 4 | 운동장 우측
운동장 좌측
운동장 중앙
2층 우측 외곽
도서관 | S1동 | 1층 화재수신반 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 5 | [7 empty] | 0 | 6 | 2층 주차장 1
2층 주차장 2
2층 주차장 3
2층 주차장 4
자전거 보관대
예지관 정문 출입구
| 예지관 | 1층 EPS실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0
복지후생관 | S2동 | 2층 학생지원센터 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0
경상학관 | S3동 | 104호 관리실 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
인문사회 과학관 | S4동 | 208호 행정실 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0
산학협동관 | S5동 | 104호 관리실 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 주차장
1
공동실습관(1) | S6동 | 202호 교수실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | 3 | S8동 출입구 방향
정문 출입구
우측 출입구
생활 체육관 | S7동 | 행정실 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 4 | [7 empty] | 0 | 1 | 다목적 구장
건설공학관 | S8동 | 102호 통신장비실 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0
인큐베이터 타운 | S9동 | 204호 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 4 | 1층 후면
1층 현관
운동장 좌측
운동장 우측
디자인관 | S10동 | 미화 환경실 109호 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | 0 | 1 | 1층 외부 주차장
학군단 | S11동 | 1층 통신실 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 운동장 방향
기숙사 방향
지역 협력관 | E1동 | 1층 관리실 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 8 | 정문 입구
후문 입구
주차장
좌측 외곽
외곽 1
외곽 2
외곽 3
외곽 4
그린에너지관 | N13동 | 지하전산실 | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | 4 | 지하 주차장 입구
지하 주차장
1층 주차장
1층 주차장 입구
국제교류센타 | S0동 | 1층관리실 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 0
직장 어린이집 |  | 1층 원장실 | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 6 | 건물 진입로
주차장
놀이터
우측면
후면 공터
후면 공터
학생 생활관 | D1~D6 | 목련화동 관리실 | [18 empty] | D4동 1층
D4동 지하1층 보일러실 (1)
D4동 지하1층 보일러실 (2)
D4~5동 사이 공원 (1)
[5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 0 |  | D4~5동 사이 공원 (2)
[20 empty] | 9 | D4~5동 도로가
D6동 게스트하우스 주차장
D6동 게스트하우스 뒷편 주차장
테니스장 맞은편 주차장
대덕컴퍼스 | 산학 융합 캠퍼스 | 106호 관리실 | [7 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 4 | 창업동 정문출입문
창업동 좌측문
대학동 주출입문
대학동 우측문
테니스장 |  | 1층 관리실 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 하드 코트
플레이 코트
테니스장 출입구
정문 | 상황실 | 차단기 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 8 | 정문 입차 1
정문 입차 2
정문 출차 1
정문 출차 2
남문 입차
남문 출차
북문 입차
북문 출차
|  | 상황실 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 4 | 정문 입구 게이트 방향
상황실 정면
신호동 3거리 방향
광고판 방향
사용계 |  |  | 3 | 1 | 11 | 9 | 14 | 8 | 11 | 2 | 59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74